## 1.1
Форма 1.1 Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
сетевой организации за 2020 год
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации
Обосновывающие данные для расчета | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 0 | 70
2 | 0 | 70
3 | 0 | 70
4 | 0 | 70
5 | 0 | 70
6 | 0 | 70
7 | 155.51 | 363
8 | 0 | 363
9 | 0 | 363
10 | 0.32 | 499
11 | 0 | 499
12 | 0 | 499
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Генеральный директор |  | А.Г.Турлов
Должность ФИО подпись

## 1.2
Уутв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.2 Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период _2020_г. число точек присоединения | 499
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 155.83
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 0.31228
Генеральный директор А.Г.Турлов
Должность ФИО Подпись

## 1.3
Форма 1.3 Предложения электросетевой организации по плановым
значениям показателей надежности и качества услуг на каждый
расчетный период регулирования в пределах долгосрочного
периода регулирования
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Метод определения | Значение 2020
Максимальное за расчётный период регулирования число точек поставки потребителей услуг сетевой организации, шт. | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии | 499
Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час | сумма произведений по столбцу 9 и столбцу 13 формы 8.1, деленная на значение пункта 1 Формы 1.3 ( столбец 9 * столбец 13) / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.31228
Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (П saifi), шт. | Сумма по столбцу 13 формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 формы 1.3 ( столбец 13 формы 8.1 / пункт 1 формы 1.3). При этом учитываются только события, по которым значения в столбце 8 равны "В", а в столбце 27 равны "1" | 0.052104
Генеральный директор А.Г.Турлов
Должность ФИО Подпись

## 1.7
Форма 1.7. Предложения сетевой организации по плановым значениям показателей надежности и качества услуг на каждый расчетный период регулирования в пределах долгосрочного периода регулирования <1> (для территориальной сетевой организации, долгосрочный период регулирования которой начинается с 2018 года)
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации
1.5
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (Обоснование) | Значение показателя, годы
|  |  | 2020 ОТЧЁТ | 2021 | 2022 | 2023
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час. | Внеплановые осмотры оборудованиф | Позволит снизить аварийность в среднем на 1,5% | 0.31228 | 0.62457 | 0.6558 | 0.6886
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  |  | 0.052104 | 0.10421 | 0.1094 | 0.1149
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) |  |  | 1 | 1.28 | 1.28 | 1.27
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
Генеральный директор А.Г.Турлов
Должность ФИО Подпись

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций
______ООО "Энергоинвест", Ленинградская область____________________________ Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
N п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации <1> | Значение характеристики | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации)
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 25.975 | Акт ТП №94711111111-ОД-32660-17/47093-Э-17-45160 от 03.07.18 Дог. аренды №А/10-2019 от 01.10.2019 Дог.прод. №03/11 от 29.10.2020 Дог.прод.№2306-2017/Э от 23.09.2018 Дог.прод.№КП/10-2019 от 01.10.2019
1.1. | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 60.466 | Акт ТП №94711111111-ОД-32660-17/47093-Э-17-45160 от 03.07.18 Дог. аренды №А/10-2019 от 01.10.2019 Дог.прод. №03/11 от 29.10.2020 Дог.прод.№2306-2017/Э от 23.09.2018 Дог.прод.№КП/10-2019 от 01.10.2019
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 70
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 499
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 81
5 | Средняя летняя температура, °C | 17
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaidi | 5 | нет
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю Пsaifi | 7 | нет
<1> Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП) - протяженность линий электропередачи территориальной сетевой организации в одноцепном выражении (приопределении протяженности воздушных и кабельных линий электропередачи низкого напряжения учитываются только трехфазные участки линий), км;
Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % - доля кабельных линий электропередачи территориальной сетевой организации, рассчитываемая как отношение протяженности кабельных линий в одноцепном выражении к протяженности ЛЭП, %;
Число разъединителей и выключателей - совокупное число разъединителей и выключателей территориальной сетевой организации, шт.;
Средняя летняя температура - в соответствии с данными по средней температуре июля на последнюю имеющуюся дату согласно Сборнику Федеральной службы государственной статистики "Регионы России. Основные характеристики субъектов Российской Федерации".
| Генеральный директор |  | А.Г.Турлов
Должность ФИО подпись

## 2.1
Форма 2.1 Расчет значения индикатора информативности
ООО "Энергоинвест"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), | Значение |  | Ф/П×100, % | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое | плановое |  |  | балл
индикатор | (Ф) | (П)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Возможность личного приема | - | - | - | - | 2
заявителей и потребителей услуг
уполномоченными должностными
лицами территориальной сетевой
организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных | 3 | 1 | 300 | прямая | 1
подразделений по работе с
заявителями и потребителями
услуг в процентном отношении
к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных | 4 | 6 | 66.6667 | прямая | 3
территориальной сетевой органи-
зацией в установленном порядке
организационно-распорядительных
документов по вопросам работы
с заявителями и потребителями
услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и | 0 | 1 |  | - | -
рассмотрения обращений заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятель- | 0 | 0 |  | - | -
ности структурного подразделе-
ния по работе с заявителями и
потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сот- | 2 | 2 |  | - | -
рудников, обслуживающих заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
г) утвержденные территориальной | 2 | 3 |  | - | -
сетевой организацией в установ-
ленном порядке формы отчетнос-
ти о работе с заявителями и пот-
ребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для | - | - | - | - | 2.3333
обращений потребителей услуг
к уполномоченным должностным
лицам территориальной сетевой
организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
номера для приема обращений
потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно- | 0 | 0 | 100 | прямая | 2
справочной системы для автома-
тизации обработки обращений
потребителей услуг, поступивших
по телефону
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинфор- | 0 | 1 | 0 | прямая | 3
мирования потребителей услуг по
телефону, предназначенной для
доведения до них типовой инфор-
мации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
территориальной сетевой органи-
зации с возможностью обмена ин-
формацией с потребителями услуг
посредством электронной почты
(наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по | 1 | 1 | 100 | прямая | 2
доведению до сведения потреби-
телей услуг необходимой инфор-
мации, в том числе путем ее разме-
щения в сети Интернет, на бумаж-
ных носителях или иными доступ-
ными способами
(наличие — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
обжалования потребителями услуг
действий должностных лиц терри-
ториальной сетевой организации,
по критерию
5.1. Общее количество обращений | 0 | 0 | 100 | - | -
потребителей услуг о проведении
консультаций по порядку обжало-
вания действий (бездействия) тер-
риториальной сетевой организации
в ходе исполнения своих функций,
процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности | - | - | - | - | 2
и достоверности предоставляемой
потребителям услуг информации
о деятельности территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений | 90 | 80 | 112.5 | обратная | 2
потребителей услуг о проведении
консультаций по вопросам деятель-
ности территориальной сетевой
организации, процентов от общего
количества поступивших
обращений
6.2. Количество обращений потре- | 0 | 0 | 100 | обратная | 2
бителей услуг с указанием на отсут-
ствие необходимой информации,
которая должна быть раскрыта тер-
риториальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными
правовыми актами, процентов от
общего количества поступивших
обращений
7. Итого по индикатору информативности | - | - | - | - | 2.0556
Генеральный директор |  | А.Г.Турлов
Должность |  | ФИО |  | подпись

## 2.2
Форма 2.2 Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Энергоинвест"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) | (П)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процеду- | - | - | - |  | - | 0.41667
рам взаимодействия с потребите-
лями услуг (заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное | 4 | 4 | 100 |  | обратная | 0.5
территориальной сетевой органи-
зацией на направление проекта
договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии потре-
бителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое | - | - | 73 |  | обратная | 0.25
для оборудования точки поставки
приборами учета с момента пода-
чи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая ин- | 8 | 11 | 73 |  | - | -
дивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц — субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, дней
б) для остальных потребителей | 8 | 11 | 73 |  | - | -
услуг, дней
1.3. Количество случаев отказа от | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения
потребителем услуг договоров ока-
зания услуг по передаче электри-
ческой энергии, процентов от
общего количества заключенных
территориальной сетевой органи-
зацией договоров с потребителями
услуг (заявителями), кроме
физических лиц
2. Соблюдение требований норма- | - | - | - |  | - | 0.25
тивных правовых актов Российской
Федерации по поддержанию
качества электрической энергии,
по критерию
2.1. Количество обращений потре- | 5 | 10 | 50 |  | обратная | 0.25
бителей услуг с указанием на не-
надлежащее качество электричес-
кой энергии, процентов от общего
количества поступивших
обращений
3. Наличие взаимодействия с пот- | - | - | - |  | - | 0.5
ребителями услуг при выводе
оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установ- | 1 | 1 | 100 |  | прямая | 0.5
ленной процедуры согласования с
потребителями услуг графиков вы-
вода электросетевого оборудования
в ремонт и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потре- | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на
несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой органи-
зацией графиков вывода электро-
сетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов
от общего количества поступив-
ших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований норма- | - | - | - |  | - | 0.2
тивных правовых актов по защите
персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 | 0 | 100 |  | обратная | 0.2
бителей услуг (заявителей) с указа-
нием на неправомерность исполь-
зования персональных данных
потребителей услуг (заявителей),
процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору исполнительности | - | - | - |  | - | 0.34167
Генеральный директор
Должность |  |  |  | Подпись

## 2.3
Форма 2.3 Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Энергоинвест"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразде- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
ления территориальной сетевой
организации по рассмотрению,
обработке и принятию мер по
обращениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения | - |  | - | - |  | - | 2.1667
обращений потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от
общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
результатам рассмотрения обраще-
ний потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.3. Количество обращений, свя- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
занных с неудовлетворенностью
принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, посту-
пивших от потребителей услуг
в течение 30 рабочих дней после
завершения мероприятий, указан-
ных в п. 2.2 настоящей формы,
процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на ненад-
лежащее качество услуг, оказывае-
мых территориальной сетевой орга-
низацией, поступивших в соответст-
вующий контролирующий орган
исполнительной власти, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предло- | 0 |  | 5 | 0 |  | прямая | 3
жений по вопросам деятельности
территориальной сетевой организа-
ции, поступивших через обратную
связь, в процентах от общего коли-
чества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных | 2 |  | 2 | 100 |  | прямая | 2
изменений в деятельности органи-
зации, направленных на повышение
качества обслуживания потреби-
телей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования | - |  | - | - |  | - | 2
на обращения потребителей
услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность | 1 |  | 2 | 50 |  | обратная | 1
времени принятия мер по резуль-
татам обращения потребителя
услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориаль- | - |  | - | 50 |  | прямая | 3
ной сетевой организации с потреби-
телями услуг с целью получения
информации о качестве обслужи-
вания, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
на 1000 потребителей услуг
б) электронной связи через сеть | 0 |  | 2 | 0 |  | - | -
Интернет, шт. на 1000 потребите-
лей услуг
4. Индивидуальность подхода | - |  | - | - |  | - | 2
к потребителям услуг льготных
категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
бителей услуг льготных категорий
с указанием на неудовлетворитель-
ность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения | - |  | - | - |  | - | 1.5
убытков потребителям услуг при
несоблюдении территориальной
сетевой организацией обязательств,
предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность | 0 |  | 3 | 0 |  | обратная | 1
времени на принятие территориаль-
ной сетевой организацией мер по
возмещению потребителю услуг
убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
получивших возмещение убытков,
возникших в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организа-
цией своих обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых
было вынесено судебное решение,
или возмещение было произведено
во внесудебном порядке, процентов
6. Итого по индикатору результа- тивности обратной связи | - |  | - | - |  | - | 1.9333
1 Расчет производится при наличии в территориальной сетевой организации Системы автоинформирования (голосовая, СМС и другим способом).
Генеральный директор |  | А.Г.Турлов
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.4
Форма 2.4 Предложения территориальных сетевых организаций по плановым
значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества
обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования
в пределах долгосрочного периода регулирования1
ООО "Энергоинвест"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель |  |  |  |  | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
значения параметров
(критериев),
характеризующих
индикаторы качества2
Ин |  |  |  |  | 2.0556 | 2.035 | 2.0147 | 1.9946
1.1. |  |  |  |  | 3
1.2. а) |  |  |  |  | 0
1.2. б) |  |  |  |  | 0
1.2. в) |  |  |  |  | 2
1.2. г) |  |  |  |  | 2
2.1. |  |  |  |  | 1
2.2. |  |  |  |  | 0
2.3. |  |  |  |  | 0
3. |  |  |  |  | 1
4. |  |  |  |  | 1
5.1. |  |  |  |  | 0
6.1. |  |  |  |  | 90
6.2. |  |  |  |  | 0
Ис |  |  |  |  | 0.34167 | 0.3383 | 0.3349 | 0.3316
1.1. |  |  |  |  | 4
1.2. а) |  |  |  |  | 8
1.2. б) |  |  |  |  | 8
1.3. |  |  |  |  | 0
2.1. |  |  |  |  | 5
3.1. |  |  |  |  | 1
3.2. |  |  |  |  | 0
4.1. |  |  |  |  | 0
Рс |  |  |  |  | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333 | 1.9333
1. |  |  |  |  | 0
2.1. |  |  |  |  | 0
2.2. |  |  |  |  | 0
2.3. |  |  |  |  | 0
2.4. |  |  |  |  | 0
2.5. |  |  |  |  | 0
2.6. |  |  |  |  | 0
3.1. |  |  |  |  | 1
3.2. а) |  |  |  |  | 0
3.2. б) |  |  |  |  | 0
3.2. в) |  |  |  |  | -
4.1. |  |  |  |  | 0
5.1. |  |  |  |  | 0
5.2. |  |  |  |  | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня |  |  |  |  | 0.83138 | 0.82697 | 0.82256 | 0.81824
качества обслуживания потребителей услуг территориаль-
ными сетевыми организациями
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Нумерация пунктов показателей параметров, характеризующих индикаторы качества, приведена в соответствии с формами 2.1—2.3 настоящего приложения.
Генеральный директор |  |  |  | А.Г.Турлов
Должность |  |  |  | Ф. И. О.
|  | Темп улучшения |  |  | р= | 0.015
Формула (15) из п. 4.1.1 постан. 1256
|  |  | Но мы принимаем р= |  | 0.01

## 3.1
Форма 3.1. Отчетные данные для расчета значения показателя качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети в период 2020 г.
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологи- ческого присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологи- ческого присоединения заявителей к сети с нарушением установ- ленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Генеральный директор А.Г.Турлов
Должность ФИО | Подпись

## 3.2
Форма 3.2. Отчетные данные для расчета значения показателя качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, в период 2020 г.
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 0
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнснссд_тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) | 1
Генеральный директор А.Г.Турлов
Должность ФИО | Подпись

## 3.3
Форма 3.3 Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом
присоединении заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период 2020 г.
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организа- цией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присое- динению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятками шт. (Nочз_тпр) | 2
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | 1
Генеральный директор А.Г.Турлов
Должность ФИО | Подпись

## 4.1
Форма 4.1. Показатели уровня надежности и уровня качества оказываемых услуг сетевой организации
_____________________ООО "Энергоинвест"_____________________________________ Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | № формулы | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 0.31228
Объем недоотпущенной электрической энергии (Пens) | 4 | 8.562
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi) | 2 | 0.31228
Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi) | 3 | 0.052104
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | 7 или 12 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | 11 | 0.83138
Плановое значение показателя Пп, Пплп | Пункт 4.1 методических указаний | 0.1328
Плановое значение показателя Птпр, Ппл тпр | Пункт 4.1 методических указаний | 1.75
Плановое значение показателя Птсо, Ппл тсо | Пункт 4.1 методических указаний | 0.8
Плановое значение показателя Пens, Ппл ens | Пункт 4.1 методических указаний | нет данных
Плановое значение показателя Пsaidi, Ппл saidi | Пункт 4.2 методических указаний | 36.65
Плановое значение показателя Пsaifi, Ппл saifi | Пункт 4.2 методических указаний | 2.84
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | Пункт 5 методических указаний | Не применяется
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 | Пункт 5 методических указаний | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | -1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач3 (для территориальной сетевой организации) | Пункт 5 методических указаний | 0
Генеральный директор А.Г.Турлов
Должность ФИО | Подпись
,
,

## 4.2
Форма 4.2 — Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель |  | № пункта | Значение
методических
указаний
1. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
2. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад1 |  | Пункт 5 | 1
3. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад2 |  | Пункт 5 | 1
4. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач |  | Пункт 5 | Для организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью и территориальной сетевой организации
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач1 |  | Пункт 5 | -1
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач2 |  | Пункт 5 | Не применяется
5. Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Ккач3 |  | Пункт 5 | 0
8. Обобщенный показатель уровня надежности и качества оказываемых услуг, Коб |  | Пункт 5 | 0.3
Генеральный директор | Турлов А.Г.
Должность | Ф. И. О. Подпись

## 5.1
Форма 5.1. Отчетные данные по выполнению заявок
на технологическое присоединение к сети,
|  |  | в период | 2020 год
ООО "Энергоинвест"
Наименование сетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | [5 empty] | Число, шт.
1 | [5 empty] | 2
Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в соответствующий расчетный период регулирования, шт. (Nзаяв) | [5 empty] | 2
Число направленных по указанным заявкам проектов договоров на осуществление технологического присоединения в соответствии с установленным порядком заключения договора на осуществление технологического присоединения, шт. (Nпд) | [5 empty] | 2
Число проектов договоров на осуществление технологического присоединения по указанным заявкам, направленных с нарушением установленных сроков, шт. (Nнпд) | [5 empty] | 0
Генеральный директор |  | Турлов А.Г.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1.1
Форма 8.1.1. Ведомость присоединений потребителей услуг сетевой организации (наименование) за 2020 года
ООО "Энергоинвест"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование структурной единицы сетевой организации | Наименование вышестоящего центра питания относительно вторичного уровня присоединения при нормальной схеме электроснабжения (при наличии) | Диспетчерское наименование ЛЭП от вышестоящего центра питания до объекта электросетевого хозяйства определенного вторичным уровнем напряжения | Вторичный уровень присоединения |  | Первичный уровень присоединения |  | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, присоединенных к первичному уровню присоединения, шт
|  |  |  | Диспетчерское наименование ПС, ТП, РП | Высший класс напряжения, кВ | Диспетчерское наименование ВЛ, КЛ, КВЛ | Класс напряжения, кВ | Всего | В разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | В разделении уровней напряжения ЭПУ потребителей электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производи-тели электричес-кой энергии
[9 empty] | 1-я категория надеж-ности | 2-я категория надеж-ности | 3-я категория надеж-ности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (ниже 1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ9 | ф-18 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ10 | Рощ7 ф-17 к ТП-156 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ11 | Рощ6 ф-16 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ12 | Рощ5 ф-15 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ13 | Рощ4 ф-14 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ14 | Рощ3 ф-13 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ15 | Резерв ф-12 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ16 | Рощ1 ф-11 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ17 | Рощ10 ф-24 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ18 | Резерв ф-23 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ19 | Рощ9 Резерв ф-22 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ20 | Рощ8 ф-21 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ21 | Резерв ф-34 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | АО Курортэнер.
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ22 | Резерв ф-33 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ23 | Резерв ф-32 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ24 | Рощ2 ф-31 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ25 | Рощ13 ф-47 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ26 | Рощ12 ф-46 к ТП-21, ТП-156 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ27 | Резерв ф-45 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | АО Курортэнер.
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ28 | Рощ11 ф-44 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ29 | Резерв ф-43 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ30 | Резерв ф-42 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ПС Рощинская | ПС №41 | ЛРощ8, ЛРощ31 | Резерв ф-41 | СН2 |  | ВН | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | ПАО Ленэнерго
| ТП №34 | ПС Молодёжная | Ф.Мол.08 | Гасинец Ю.И. | НН |  | СН2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| ТП №34 | ПС Молодёжная | Ф.Мол.08 | ФГКУ Пограничное управление | НН |  | СН2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| ТП №1052 | ПС №179 | Рощ9Резервф-22 | ООО "Стронг-бокс" | НН |  | СН2 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 1, 1, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 1, 1, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 1, 2, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 1, 2, (вод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 3, 1, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 3, 1, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 3, 2, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 3, 2, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 3, 3, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 3, 3, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 3, 4, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 3, 4, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 4, 1, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 4, 1, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 4, 2, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 4, 2, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 4, 3, (ГРЩ 1, ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 4, 3, (ГРЩ 2, ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 5, 1, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 5, 1, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 5, 2, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Верная, 5, 2, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Златоглавая, 3, 1, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Златоглавая, 3, 1, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Златоглавая, 3, 2, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Златоглавая, 3, 2, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Златоглавая, 5, 1, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Златоглавая, 5, 1, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Златоглавая, 5, 2, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Златоглавая, 5, 2, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Любимая, 3, (ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Любимая, 3, (ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Любимая, 5, (ГРЩ 1, ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Любимая, 5, (ГРЩ 1, воод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Любимая, 5, (ГРЩ 2, ввод 1) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ул. Любимая, 5, (ГРЩ 2, ввод 2) | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ГРЩ котельной 1 ввод | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ГРЩ котельной 2 ввод | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ГРЩ детсада 1 | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ГРЩ детсада 2 | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ГРЩ детсада 3 | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №2009 | ПС 357 | Фидер б/н | ГРЩ детсада 4 | НН |  | СН2 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1
| ТП №1131 | ПС 211 | Л-1131-1575 ф.21-19 | ЖК "Есенин Village" | НН |  | СН2 | 270 |  |  | 270 |  |  |  | 270
|  | Генеральный директор |  |  | А.Г.Турлов
|  |  | Должность |  |  | ФИО |  |  |  | Подпись

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедшим на объектах электросетевых организаций за 2020 год
ООО "Энергоинвест"
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [9 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [14 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах |  |  | Учет в показателях надежности, в т. ч. индикативных показателях надежности (0 — нет, 1 — да)
Номер прекращения передачи электрической энергии/ Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ |  | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час. | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии |  | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой | [9 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт |  | прекращения передачи
[14 empty] | организации, в отношении которых произошел перерыв | [11 empty] | электрической энергии
[14 empty] | электроснабжения, шт., в том числе: | [11 empty] | и их расследовании
[14 empty] | ВСЕГО | в разделении катего- |  |  | в разделении уровней |  |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[15 empty] | рий надежности |  |  | напряжения ЭПУ
[15 empty] | потребителей элект- |  |  | потребителя электрической
[15 empty] | рической энергии |  |  | энергии
[15 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | BH (110 кВ и выше) | CH1 (35 кВ) |  | CH2 (6—20 кВ) | HH (0,22—1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | ПС 179 Рощинская | ПС | Т2 | 110 |  | 09,44 2020.01.31 | 15,48 2020.01.31 | В | 6.07 | ВЛ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
2 | ПС 179 Рощинская | ПС | Т1 | 110 |  | 11,24 2020.02.07 | 15,49 2020.02.07 | В | 4.42 | ВЛ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
3 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-41 | 10 (10.5) |  | 03,53 2020.02.18 | 03,57 2020.02.18 | В | 0.07 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1898 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
4 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-12 | 10 (10.5) |  | 09,05 2020.03.26 | 09,08 2020.03.26 | В | 0.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2564 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
5 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-18 | 10 (10.5) |  | 09,14 2020.03.26 | 09,15 2020.03.26 | В | 0.02 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2286 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
6 | ПС 179 Рощинская | ПС | Ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 09,15 2020.03.27 | 10,18 2020.03.27 | В | 1.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1916 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
7 | ПС 179 Рощинская | ПС | Ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 09,12 2020.04.20 | 17,10 2020.04.20 | В | 7.97 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3298 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
8 | ПС 179 Рощинская | ПС | Ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 15,57 2020.04.22 | 15,58 2020.04.22 | В | 0.02 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3060 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
9 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-22 | 10 (10.5) |  | 17,39 2020.05.03 | 17,43 2020.05.03 | В | 0.07 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3054 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
10 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-22 | 10 (10.5) |  | 18,09 2020.05.03 | 18,12 2020.05.03 | В | 0.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 3022 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
11 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-45 | 10 (10.5) |  | 14,10 2020.05.14 | 23,36 2020.05.27 | В | 321.43 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
12 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-45 | 10 (10.5) |  | 11,40 2020.05.29 | 14,40 2020.05.29 | В | 3 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 98 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
13 | ПС 179 Рощинская | ПС | Ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 13,54 2020.05.29 | 13,57 2020.05.29 | В | 0.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1124 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
14 | ПС 179 Рощинская | ПС | Ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 16,03 2020.05.29 | 16,06 2020.05.29 | В | 0.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 920 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
15 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-14 | 10 (10.5) |  | 15,07 2020.06.02 | 16,17 2020.06.02 | В | 1.17 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 737 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
16 | ПС 179 Рощинская | ПС | Ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 10,04 2020.06.25 | 10,07 2020.06.25 | В | 0.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2031 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
17 | ПС 179 Рощинская | ПС | Ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 16,16 2020.06.25 | 16,20 2020.06.25 | В | 0.07 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1574 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
18 | ПС 179 Рощинская | ПС | Лрощ.8 | 110 |  | 09,39 2020.07.08 | 14,40 2020.07.10 | В | 53.017 | ВЛ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
19 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 03,05 2020.07.12 | 03,15 2020.07.12 | В | 0.17 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1380 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
20 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-14 | 10 (10.5) |  | 03,23 2020.07.12 | 03,30 2020.07.12 | В | 0.12 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 450 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
21 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 03,23 2020.07.12 | 03,30 2020.07.12 | В | 0.12 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
22 | ТП №34 Рассказово | ПС | ТП №34 | 10 (10.5) |  | 12,00 2020.07.12 | 15,00 2020.07.12 | В | 3 | ВЛ | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 21 | 0 | 30 |  |  |  |  | 1
23 | ПС 179 Рощинская | ПС | л. Рощ. 9 | 110 |  | 09,47 2020.07.15 | 22,08 2020.07.16 | В | 36.35 | ВЛ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
24 | ПС 179 Рощинская | ПС | л. Рощ. 8 | 110 |  | 10,00 2020.07.27 | 12,40 2020.07.29 | В | 50.67 | ВЛ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
25 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-45 | 10 (10.5) |  | 04,00 2020.07.28 | 04,26 2020.07.28 | В1 | 0.43 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 120 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 1
26 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-41 | 10 (10.5) |  | 04,00 2020.07.28 | 23,30 2020.07.31 | В1 | 91.5 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 630 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 1
27 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 19,32 2020.07.28 | 19,34 2020.07.28 | В1 | 0.03 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1050 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 1
28 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 19,35 2020.07.28 | 20,08 2020.07.28 | В1 | 0.55 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1890 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 1
29 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 20,27 2020.07.28 | 20,28 2020.07.28 | В | 0.02 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1030 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
30 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 14,34 2020.07.29 | 14,40 2020.07.29 | В | 0.1 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1900 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
31 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 15,30 2020.07.29 | 15,33 2020.07.29 | В | 0.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1880 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
32 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-22 | 10 (10.5) |  | 18,06 2020.07.30 | 18,08 2020.07.30 | В | 0.03 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1100 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
33 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-23 | 10 (10.5) |  | 14,06 2020.08.01 | 14,07 2020.08.01 | В | 0.02 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1727 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
34 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-23 | 10 (10.5) |  | 20,43 2020.08.01 | 20,44 2020.08.01 | В | 0.02 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1640 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
35 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-23 | 10 (10.5) |  | 20,25 2020.08.05 | 20,27 2020.08.05 | В | 0.03 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1396 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
36 | ПС 179 Рощинская | ПС | л.Рощ.9 | 110 |  | 11,05 2020.08.10 | 13,39 2020.08.11 | В | 26.57 | ВЛ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
37 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-23 | 10 (10.5) |  | 10,38 2020.08.14 | 13,00 2020.08.14 | В | 2.37 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1380 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
38 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-34 | 10 (10.5) |  | 13,28 2020.08.14 | 14,10 2020.08.14 | В | 0.7 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 9 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
39 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 10,50 2020.08.27 | 10,56 2020.08.27 | В | 0.1 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2112 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
40 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 12,02 2020.08.27 | 12,07 2020.08.27 | В | 0.08 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1770 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
41 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 10,13 2020.08.28 | 10,15 2020.08.28 | В | 0.03 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2324 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
42 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-45 | 10 (10.5) |  | 10,23 2020.08.28 | 12,55 2020.08.28 | В | 2.53 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 165 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
43 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 11,31 2020.08.28 | 11,32 2020.08.28 | В | 0.02 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1761 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
44 | ПС 179 Рощинская | ПС | л.Рощ.9 | 110 |  | 10,17 2020.09.08 | 21,51 2020.09.09 | В | 35.57 | ВЛ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
45 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-13 | 10 (10.5) |  | 18,43 2020.09.16 | 21,28 2020.09.17 | В | 26.75 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 17 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
46 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-24 | 10 (10.5) |  | 18,43 2020.09.16 | 18,45 2020.09.16 | В | 0.03 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
47 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-11 | 10 (10.5) |  | 08,47 2020.09.17 | 11,06 2020.09.25 | В | 194.32 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 4 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
48 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-14 | 10 (10.5) |  | 09,04 2020.09.17 | 19,35 2020.09.18 | В | 34.52 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
49 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 09,04 2020.09.17 | 19,35 2020.09.18 | В | 34.52 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2286 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
50 | ПС 179 Рощинская | ПС | л.Рощ.9 | 110 |  | 10,17 2020.09.17 | 19,07 2020.09.17 | В | 8.83 | ВЛ | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
51 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-18 | 10 (10.5) |  | 11,20 2020.09.17 | 18,33 2020.09.17 | В | 7.22 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
52 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-17 | 10 (10.5) |  | 11,20 2020.09.17 | 18,33 2020.09.17 | В | 7.22 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
53 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-16 | 10 (10.5) |  | 11,20 2020.09.17 | 18,33 2020.09.17 | В | 7.22 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
54 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-15 | 10 (10.5) |  | 11,20 2020.09.17 | 18,33 2020.09.17 | В | 7.22 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
55 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-14 | 10 (10.5) |  | 11,20 2020.09.17 | 18,33 2020.09.17 | В | 7.22 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
56 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-13 | 10 (10.5) |  | 11,20 2020.09.17 | 18,33 2020.09.17 | В | 7.22 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
57 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-12 | 10 (10.5) |  | 11,20 2020.09.17 | 18,33 2020.09.17 | В | 7.22 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
58 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-11 | 10 (10.5) |  | 11,20 2020.09.17 | 18,33 2020.09.17 | В | 7.22 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
59 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 19,34 2020.09.18 | 19,35 2020.09.18 | В | 0.02 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 4174 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
60 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-12 | 10 (10.5) |  | 06,47 2020.09.23 | 06,50 2020.09.23 | В | 0.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 803 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
61 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 06,47 2020.09.23 | 16,12 2020.09.23 | В | 9.42 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1881 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
62 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 10,40 2020.09.23 | 16,12 2020.09.23 | В | 5.53 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
63 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-22 | 10 (10.5) |  | 10,40 2020.09.23 | 16,12 2020.09.23 | В | 5.53 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
64 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-23 | 10 (10.5) |  | 10,40 2020.09.23 | 16,12 2020.09.23 | В | 5.53 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
65 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-24 | 10 (10.5) |  | 10,40 2020.09.23 | 16,12 2020.09.23 | В | 5.53 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
66 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-12 | 10 (10.5) |  | 19,46 2020.09.23 | 23,54 2020.09.23 | В | 4.13 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 408 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
67 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-21 | 10 (10.5) |  | 23,53 2020.09.23 | 23,54 2020.09.23 | В | 0.02 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2626 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
68 | Эл.сети ЖК "Есенин Village" | ВЛ | Л-1131-1575 ф.211-19 | 10 (10.5) |  | 00,10 2020.09.27 | 15,27 2020.09.27 | В | 15.28 | ВЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 42 |  |  |  |  | 0
69 | ТП №138 | ТП | ТП №138 | 10 (10.5) |  | 09,00 2020.09.27 | 16,25 2020.09.27 | А | 7.42 | ТП | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0
70 | Эл.сети ЖК "Есенин Village" | ВЛ | Л-1131-1575 ф.211-19 | 10 (10.5) |  | 22,56 2020.10.06 | 23,15 2020.10.06 | В | 0.32 | ВЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 42 |  |  |  |  | 1
71 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-14 | 10 (10.5) |  | 12,04 2020.11.26 | 12,07 2020.11.26 | В | 0.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 194 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
72 | ПС 179 Рощинская | ПС | ф.179-12 | 10 (10.5) |  | 16,15 2020.11.26 | 16,18 2020.11.26 | В | 0.05 | КЛ | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 2646 | ПАО ЛЭ |  |  |  | 0
ИТОГО по всем прекращениям передачи | [7 empty] | И | 972.927 | х | х |  | х | 82 |  | 0 | 25 |  |  |  | 0 |  | 62 | 3725 |  | х | х | х | 0; 1
электрической энергии за отчетный период:
— по ограничениям, связанным | [7 empty] | П |  | х | х |  | х | [12 empty] | х | х | х | 0
с проведением ремонтных работ
— по аварийным ограничениям | [7 empty] | А | 7.42 | х | х |  | х | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 0 | 5 |  | х | х | х | 0
— по внерегламентным отключениям | [7 empty] | В | 965.507 | х | х |  | х | 80 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 23 | 62 | 30 |  | х | х | х | 0; 1
— по внерегламентным отключениям, | [7 empty] | В1 |  | х | х |  | х | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 4 | 3690 |  | х | х | х | 1
учитываемым при расчете показателей
надежности, в том числе индикативных
показателей надежности
[5 empty] | Генеральный директор | [6 empty] | Турлов А.Г.
[5 empty] | Должность | [6 empty] | Ф. И. О. | [7 empty] | Подпись

## 8.3
Форма 8.3 Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг для территориальных сетевых организаций
и организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью, чей долгосрочный
период регулирования начался после 2018 года
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации
|  |  | 2020 г. | 2 | 23
№ | Наименование составляющей |  | Метод определения | 1 | 1
п/п | показателя |  |  | 1 | 19
1 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки сетевой организации, шт., в том числе в разбивке по уровням напряжения: |  | 499 | 1 | 6
1.1 | ВН (110 кВ и выше), шт. |  | 0 | 2 | 2
1.2 | СН-1 (35 кВ), шт. |  | 0 | 20 | 20
1.3 | СН-2 (6-20 кВ), шт. |  | 23 | 5 | 58
1.4 | НН (до 1 кВ), шт. |  | 476
2 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaidi), час |  | 0.31228
3 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии на точку поставки (Пsaifi), шт. |  | 0.052104
4 | Средняя продолжительность прекращения передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaidi), час |  | 0
5 | Средняя частота прекращений передачи электрической энергии при проведении ремонтных работ (Пsaifi), шт. |  | 0
Генеральный директор |  | А.Г.Турлов
Должность |  | Ф. И. О. Подпись