## Пр.3.1 план эл.эн ОС
Плановое количество электрической энергии,
подлежащее передаче Покупателю в каждом расчётном нериоде на 2019 год
№п.п. | Расчётный период | Плановый объём отпуска в сеть, кВтч | Плановые потери, кВтч
1 | январь | 11668948.4897 | 55045.3505
2 | февраль | 10392641.92 | 47201.1096
3 | март | 10493510.0609 | 42339.1992
4 | апрель | 9629482.9205 | 40696.6364
5 | май | 7524358.4865 | 24282.8733
6 | июнь | 6081682.1764 | 23974.5955
7 | июль | 5533324.2602 | 16068.4334
8 | август | 5589726.9293 | 13754.0007
9 | сентябрь | 6784529.3367 | 18159.3632
10 | октябрь | 8790722.0277 | 62604.6309
11 | ноябрь | 9400479.8033 | 89919.9478
12 | декабрь | 10201092.5886 | 96824.4543
| ИТОГО | 102090499 | 530870.5948
Заместитель генерального директора ____________________________ И.Б.Зябловский

## 1.9
Форма 1.9. Данные об экономических и технических характеристиках и (или) условиях деятельности территориальных сетевых организаций до 2023 года
_____ООО "Энергоинвест"__________________________________________________________
Наименование сетевой организации, субъект Российской Федерации
№ п/п | Характеристики и (или) условия деятельности сетевой организации* | Значение характеристики 2017 год | Значение характеристики 2019 год план | Наименование и реквизиты подтверждающих документов (в том числе внутренних документов сетевой организации) | Значение характеристики 2020 год прогноз | Значение характеристики 2021 год прогноз | Значение характеристики 2022 год прогноз | Значение характеристики 2023 год прогноз
1 | Протяженность линий электропередачи в одноцепном выражении (ЛЭП), км | 16.195 | 16.195 | 1. Договор купли-продажи ТП138 №2306-2017/Э от 23.06.17 2. Договор аренды электросетей №ЭИ007 от 01.07.17 3. Договор аренды комплекса электросетевого хозяйства №31-05/16-1 бт 20.06.17 | 17 | 17.85 | 18.74 | 19.68
1.1 | Протяженность кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении, км | 2.08 | 3.1 | 1. Договор аренды комплекса электросетевого хозяйства №31-05/16-1 бт 20.06.17 2. Договор ТП №ОД-32660-17/77093-Э-17 | 3.26 | 3.42 | 3.59 | 3.77
2 | Доля кабельных линий электропередачи в одноцепном выражении от общей протяженности линий электропередачи (Доля КЛ), % | 11.4 | 16.1 |  | 16.91 | 17.76 | 18.65 | 19.58
3 | Максимальной за год число точек поставки, шт. | 58 | 209 | Договор купли-продажи электроэнергии №53896 от 01.01.12 | 209 | 219 | 230 | 242
4 | Число разъединителей и выключателей, шт. | 50 | 51 | 1. Договор купли-продажи ТП138 №2306-2017/Э от 23.06.17 2. Договор аренды электросетей №ЭИ007 от 01.07.17 3. Договор аренды комплекса электросетевого хозяйства №31-05/16-1 бт 20.06.17 4. Свидетельство о праве собственности 78-АГ 868243 5. Свидетельство о праве собственности 78АГ 868244 | 52 | 52 | 52 | 53
5 | Средняя летняя температура, °С | 16 | 17 |  | 16 | 16 | 16 | 16
6 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю ( ) | группа 6 | группа 6 | - | группа 6 | группа 6 | группа 6 | группа 6
7 | Номер группы (m) территориальной сетевой организации по показателю ( ) |  | группа 7 | - | группа 7 | группа 7 | группа 7 | группа 7
Заместитель генерального директора ____________________________ И.Б.Зябловский
|  |  |  | Ежегодное увеличение % | 5
Note on D9: Автор: Рощ 5+2+30 РощДом 4+5 ЗолПес 4 Стронг 1 ИТОГО 51

## 8.1
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [30 empty] | 2017 год
ООО "Энергоинвест"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ООО "ИТС" ПС-110кВ Рощинская (179) | ф.179-34 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 19:05 25.04.2017г |  | 12:07 28.04.2017г. | 65.03 |  | Журнал отключений
2 |  | ф.179-21 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 00:17 03.09.2017г. |  | 00:37 03.09.2017г. | 0.67 |  | Журнал отключений
3 |  | ф.179-41 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 20:00 18.09.2017г. |  | 20:06 18.09.2017г. | 0.1 |  | Журнал отключений
4 |  | ф.179-21 | ПС | 10 | ЗОФ, МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 16:40 24.10.2017г. |  | 17:23 24.10.2017г. | 0.72 |  | Журнал отключений
5 |  | ф.179-12 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 05:25 13.12.2017г. |  | 05:52 13.12.2017г. | 0.45 |  | Журнал отключений
6 |  | ф.179-12 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 11:05 13.12.2017г. |  | 11:39 13.12.2017г. | 0.57 |  | Журнал отключений
7 |  | ф.179-12 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 12:11 13.12.2017г. |  | 12:20 13.12.2017г. | 0.15 |  | Журнал отключений
Заместитель генерального директора ____________________________ И.Б.Зябловский

## 8.3
Расчет индикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей до
|  | 2023 | года
ООО "Энергоинвест"
Наименование сетевой организации
N п/п | Наименование составляющей показателя | 2017 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 | Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт. | 2 |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 4
1.1. | Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт. | 3 |  | 4 | 141 | 148 | 155 | 163
2 | Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт. | 58 |  | 209 | 209 | 219 | 230 | 242
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей ( Пsaidi ), час. | 67.69 |  | 67.69 | 67.69 | 67.69 | 67.69 | 67.69
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей ( Пsaifi ), шт. | 0.11 |  | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11
5 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.1671 |  | 0.32388 | 0.32388 | 0.30909 | 0.2943 | 0.27971
Заместитель генерального директора ____________________________ И.Б.Зябловский
| Ежегодный рост | 5 | %
Note on D12: Автор: 52отп+4прих лэ+2прих рощ д
Note on F12: Автор: 58+143зп+5зп+2тп138+1тп138=209