Аварийные перерывы в исполнении договора № 12-283 от 01.01.2012 г. оказания услуг по передаче электрической энергии и мощности:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Содержание** | **Причина** | **Величина, МВт** | **Период** |
| **1.** | Частичное ограничение мощности | Возгорание в релейных отсеках ячеек 110 кВ 4 секции шин ЗРУ | 2,6 | 25.12.2014 г.  9:54 – 10:30 |
| **2.** | Полное погашение ПС | 13 | 25.12.2014 г.  10:30 – 12:36 |
| **3.** | Частичное ограничение мощности | 8 | 25.12.2014 г.  12:36 – 14:30 |