## 1.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.1 — Журнал учета текущей информации о прекращении
передачи электрической энергии для потребителей услуг
электросетевой организации в 2017 году
ООО "Энергоинвест"
Обосновывающие данные для расчета1 | Продолжительность прекращения, час. | Количество точек присоединения потребителей услуг к электрической сети электросетевой организации, шт.
1 | 2 | 3
1 | 0 | 27
2 | 0 | 27
3 | 0 | 27
4 | 65.03 | 27
5 | 0 | 27
6 | 0 | 27
7 | 0 | 27
8 | 0 | 27
9 | 0.77 | 27
10 | 0.72 | 58
11 | 0 | 58
12 | 1.17 | 58
1 В том числе на основе базы актов расследования технологических нарушений за соответствующий месяц.
Генеральный директор | Войнова Н.А.
Должность ФИО подпись

## 1.2
Уутв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 1.2 — Расчет показателя средней продолжительности
прекращений передачи электрической энергии
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации
Максимальное за расчетный период 2016 г. число точек присоединения | 58
Суммарная продолжительность прекращений передачи электрической энергии, час. (Тпр) | 67.69
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1.1671
Генеральный директор Войнова Н.А.
Должность ФИО Подпись

## 1.3
Форма 1.3 — Предложения электросетевой организации по плановым
значениям показателей надежности и качества услуг на каждый
расчетный период регулирования в пределах долгосрочного
периода регулирования1
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации
Показатель | Мероприятия, направленные на улучшение показателя | Описание (Обоснование) | Значение показателя, годы
|  |  | 2017 | 2018 | 2019
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | Внеплановые осмотры оборудования | Позволит снизить аварийность в среднем на 2% | 1.1671 | 1.1496 | 1.1323
Показатель уровн качества осуществляемого технологического присоединения (Птпр) | Уменьшение срока разработки ТУ на ТП |  | 1 | 0.985 | 0.97023
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями (Птсо) | Разработка новых регламентов и документов |  | 0.8225 | 0.81016 | 0.79801
1 Количество заполняемых столбцов должно соответствовать количеству расчетных периодов регулирования в пределах одного долгосрочного периода регулирования, с указанием года отчетного расчетного периода регулирования.
2 Информация предоставляется справочно.
Генеральный директор |  | Войнова Н.А.
Должность ФИО Подпись
|  |  | Р= | 0.015

## 2.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.1 — Расчет значения индикатора информативности
ООО "Энергоинвест"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (критерий), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Возможность личного приема | - |  | - | - |  | - | 2
заявителей и потребителей услуг
уполномоченными должностными
лицами территориальной сетевой | [8 empty] | Ин
организации — всего
в том числе по критериям:
1.1. Количество структурных | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 2
подразделений по работе с
заявителями и потребителями
услуг в процентном отношении
к общему количеству
структурных подразделений
1.2. Количество утвержденных | 6 |  | 6 | 84.6154 |  | прямая | 2
территориальной сетевой органи-
зацией в установленном порядке
организационно-распорядительных
документов по вопросам работы
с заявителями и потребителями
услуг — всего, шт.
в том числе:
а) регламенты оказания услуг и | 2 |  | 2 |  |  | - | -
рассмотрения обращений заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
б) наличие положения о деятель- | 0 |  | 0 |  |  | - | -
ности структурного подразделе-
ния по работе с заявителями и
потребителями услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0), шт.
в) должностные инструкции сот- | 1 |  | 1 |  |  | - | -
рудников, обслуживающих заяви-
телей и потребителей услуг, шт.
г) утвержденные территориальной | 3 |  | 3 |  |  | - | -
сетевой организацией в установ-
ленном порядке формы отчетнос-
ти о работе с заявителями и пот-
ребителями услуг, шт.
2. Наличие телефонной связи для | - |  | - | - |  | - | 2
обращений потребителей услуг
к уполномоченным должностным
лицам территориальной сетевой
организации
в том числе по критериям:
2.1. Наличие единого телефонного | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 2
номера для приема обращений
потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.2. Наличие информационно- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
справочной системы для автома-
тизации обработки обращений
потребителей услуг, поступивших
по телефону
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2.3. Наличие системы автоинфор- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
мирования потребителей услуг по
телефону, предназначенной для
доведения до них типовой инфор-
мации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3. Наличие в сети Интернет сайта | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 2
территориальной сетевой органи-
зации с возможностью обмена ин-
формацией с потребителями услуг
посредством электронной почты
(наличие — 1, отсутствие — 0)
4. Проведение мероприятий по | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 2
доведению до сведения потреби-
телей услуг необходимой инфор-
мации, в том числе путем ее разме-
щения в сети Интернет, на бумаж-
ных носителях или иными доступ-
ными способами
(наличие — 1, отсутствие — 0)
5. Простота и доступность схемы | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
обжалования потребителями услуг
действий должностных лиц терри-
ториальной сетевой организации,
по критерию
5.1. Общее количество обращений | 0 |  | 0 | 100
потребителей услуг о проведении
консультаций по порядку обжало-
вания действий (бездействия) тер-
риториальной сетевой организации
в ходе исполнения своих функций,
процентов от общего количества
поступивших обращений
6. Степень полноты, актуальности | - |  | - | - |  | - | 1.5
и достоверности предоставляемой
потребителям услуг информации
о деятельности территориальной
сетевой организации — всего
в том числе по критериям:
6.1. Общее количество обращений | 110 |  | 200 | 55 |  | обратная | 1
потребителей услуг о проведении
консультаций по вопросам деятель-
ности территориальной сетевой
организации, процентов от общего
количества поступивших
обращений
6.2. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на отсут-
ствие необходимой информации,
которая должна быть раскрыта тер-
риториальной сетевой организацией
в соответствии с нормативными
правовыми актами, процентов от
общего количества поступивших
обращений
7. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 1.9167
информативности
Генеральный директор |  | Войнова Н.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись
Note on U40: Igor: Моя
Note on U43: Igor: Паспорта услуг и "надёхность и кач-во"
Note on AC24: Igor: положения, уставы, договоры, инструкции - всё с сайта

## 2.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.2 — Расчет значения индикатора исполнительности
ООО "Энергоинвест"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Соблюдение сроков по процеду- | - |  | - | - |  | - | 0.5
рам взаимодействия с потребите-
лями услуг (заявителями) — всего
в том числе по критериям:
1.1. Среднее время, затраченное | 10 |  | 15 | 66.6667 |  | обратная | 0.5 |  | Ис
территориальной сетевой органи-
зацией на направление проекта
договора оказания услуг по пере-
даче электрической энергии потре-
бителю услуг (заявителю), дней
1.2. Среднее время, необходимое | - |  | - | 100 |  | обратная | 0.5
для оборудования точки поставки
приборами учета с момента пода-
чи заявления потребителем услуг:
а) для физических лиц, включая ин- | 15 |  | 15 | 100 |  | - | -
дивидуальных предпринимателей,
и юридических лиц — субъектов
малого и среднего предпринима-
тельства, дней
б) для остальных потребителей | 20 |  | 20 | 100 |  | - | -
услуг, дней
1.3. Количество случаев отказа от | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
заключения и случаев расторжения
потребителем услуг договоров ока-
зания услуг по передаче электри-
ческой энергии, процентов от
общего количества заключенных
территориальной сетевой органи-
зацией договоров с потребителями
услуг (заявителями), кроме
физических лиц
2. Соблюдение требований норма- | [6 empty] | 0.5
тивных правовых актов Российской
Федерации по поддержанию
качества электрической энергии,
по критерию
2.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на не-
надлежащее качество электричес-
кой энергии, процентов от общего
количества поступивших
обращений
3. Наличие взаимодействия с пот- | - |  | - | - |  | - | 0.5
ребителями услуг при выводе
оборудования в ремонт и (или)
из эксплуатации
в том числе по критериям:
3.1. Наличие (отсутствие) установ- | 1 |  | 1 | 100 |  | прямая | 0.5
ленной процедуры согласования с
потребителями услуг графиков вы-
вода электросетевого оборудования
в ремонт и (или) из эксплуатации
(наличие — 1, отсутствие — 0)
3.2. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 0.5
бителей услуг с указанием на
несогласие введения предлагаемых
территориальной сетевой органи-
зацией графиков вывода электро-
сетевого оборудования в ремонт
и (или) из эксплуатации, процентов
от общего количества поступив-
ших обращений, кроме
физических лиц
4. Соблюдение требований норма- | [5 empty] | обратная
тивных правовых актов по защите
персональных данных потребителей
услуг (заявителей), по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  |  | 0.2
бителей услуг (заявителей) с указа-
нием на неправомерность исполь-
зования персональных данных
потребителей услуг (заявителей),
процентов от общего количества
поступивших обращений
5. Итого по индикатору | - |  | - | - |  | - | 0.425
исполнительности
Генеральный директор |  | Войнова Н.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 2.3 — Расчет значения индикатора результативности обратной связи
ООО "Энергоинвест"
Наименование территориальной сетевой организации
Параметр (показатель), | Значение |  |  | Ф/П×100, % |  | Зависимость | Оценочный
характеризующий | фактическое |  | плановое |  |  |  | балл
индикатор | (Ф) |  | (П)
1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 6
1. Наличие структурного подразде- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
ления территориальной сетевой
организации по рассмотрению,
обработке и принятию мер по
обращениям потребителей услуг
(наличие — 1, отсутствие — 0)
2. Степень удовлетворения | - |  | - | - |  | - | 1.8333
обращений потребителей услуг
в том числе по критериям:
2.1. Общее количество обращений | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
потребителей услуг с указанием | [8 empty] | Рс
на ненадлежащее качество услуг
по передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов от
общего количества поступивших
обращений
2.2. Количество принятых мер по | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
результатам рассмотрения обраще-
ний потребителей услуг с указанием
на ненадлежащее качество услуг по
передаче электрической энергии
и обслуживание, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.3. Количество обращений, свя- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
занных с неудовлетворенностью
принятыми мерами, указанными
в п. 2.2 настоящей формы, посту-
пивших от потребителей услуг
в течение 30 рабочих дней после
завершения мероприятий, указан-
ных в п. 2.2 настоящей формы,
процентов от общего количества
поступивших обращений
2.4. Количество обращений потре- | 0 |  | 0 | 100 |  | обратная | 2
бителей услуг с указанием на ненад-
лежащее качество услуг, оказывае-
мых территориальной сетевой орга-
низацией, поступивших в соответст-
вующий контролирующий орган
исполнительной власти, процентов
от общего количества поступивших
обращений
2.5. Количество отзывов и предло- | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
жений по вопросам деятельности
территориальной сетевой организа-
ции, поступивших через обратную
связь, в процентах от общего коли-
чества поступивших обращений
2.6. Количество реализованных | 3 |  | 2 | 150 |  | прямая | 1
изменений в деятельности органи-
зации, направленных на повышение
качества обслуживания потреби-
телей услуг, шт.
3. Оперативность реагирования | - |  | - | - |  | - | 2
на обращения потребителей
услуг — всего
в том числе по критериям:
3.1. Средняя продолжительность | 2 |  | 2 | 100 |  | обратная | 2
времени принятия мер по резуль-
татам обращения потребителя
услуг, дней
3.2. Взаимодействие территориаль- | - |  | - | 100 |  | прямая | 2
ной сетевой организации с потреби-
телями услуг с целью получения
информации о качестве обслужи-
вания, реализованное посредством:
а) письменных опросов, шт. | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
на 1000 потребителей услуг
б) электронной связи через сеть | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
Интернет, шт. на 1000 потребите-
лей услуг
в) системы автоинформирования, | 0 |  | 0 | 100 |  | - | -
шт. на 1000 потребителей услуг1
4. Индивидуальность подхода | 0 |  | 2 | 0 |  | обратная | 1
к потребителям услуг льготных
категорий, по критерию
4.1. Количество обращений потре- | 0 |  | 2 | 0 |  |  | 1
бителей услуг льготных категорий
с указанием на неудовлетворитель-
ность качества их обслуживания,
шт. на 1000 потребителей услуг
5. Оперативность возмещения | - |  | - | - |  | - | 1.5
убытков потребителям услуг при
несоблюдении территориальной
сетевой организацией обязательств,
предусмотренных нормативными
правовыми актами и договорами
в том числе по критериям:
5.1. Средняя продолжительность | 0 |  | 3 | 0 |  | обратная | 1
времени на принятие территориаль-
ной сетевой организацией мер по
возмещению потребителю услуг
убытков, месяцев
5.2. Доля потребителей услуг, | 0 |  | 0 | 100 |  | прямая | 2
получивших возмещение убытков,
возникших в результате неисполне-
ния (ненадлежащего исполнения)
территориальной сетевой организа-
цией своих обязательств, от числа
потребителей, в пользу которых
было вынесено судебное решение,
или возмещение было произведено
во внесудебном порядке, процентов
6. Итого по индикатору результа- | - |  | - | - |  | - | 1.6667
тивность обратной связи
Генеральный директор |  | Войнова Н.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 2.4
Форма 2.4 — Предложения территориальных сетевых организаций по плановым
значениям параметров (критериев), характеризующих индикаторы качества
обслуживания потребителей, на каждый расчетный период регулирования
в пределах долгосрочного периода регулирования1
ООО "Энергоинвест"
Наименование территориальной сетевой организации
Показатель | Значение показателя, годы:
Предлагаемые плановые
значения параметров
(критериев), | 2017 | 2018 | 2019
характеризующих
индикаторы качества2
Ин | 1.9167 | 1.8879 | 1.8596
1.1. | 2
1.2. а) | 2
1.2. б) | 0
1.2. в) | 2
1.2. г) | 3
2.1. | 2
2.2. | 2
2.3. | 2
3. | 2
4. | 2
5.1. | 0
6.1. | 80
6.2. | 0
Ис | 0.425 | 0.41863 | 0.41235
1.1. | 0
1.2. а) | 0
1.2. б) | 0
1.3. | 0
2.1. | 0
3.1. | 0
3.2. | 0
4.1. | 0
Рс | 1.6667 | 1.6417 | 1.617
1. | 0
2.1. | 0
2.2. | 0
2.3. | 0
2.4. | 0
2.5. | 2
2.6. | 0
3.1. | 2
3.2. а) | 0
3.2. б) | 0
3.2. в) | 0
4.1. | 2
5.1. | 3
5.2. | 0
Предлагаемое плановое значение показателя уровня
качества обслуживания потребителей услуг территориаль- | 0.8225 | 0.81016 | 0.79801
ными сетевыми организациями ПТСО
Генеральный директор | Войнова Н.А.
Должность ФИО Подпись
Темп улучшения показателей | р= | 0.015

## 3.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.1 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение
к сети в период 2017 года
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, шт. (Nзаяв_тпр) | 7
Число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, по которым сетевой организацией в соответствующий расчетный период направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети с нарушением установленных сроков его направления, шт. (Nнсзаяв_тпр) | 0
Показатель качества рассмотрения заявок на технологическое присоединение к сети (Пзаяв_тпр) | 1
Генеральный директор Войнова Н.А.
Должность ФИО Подпись

## 3.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.2 — Отчетные данные для расчета значения показателя
качества исполнения договоров об осуществлении технологического
присоединения заявителей к сети, в период 2017 года
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Число, шт.
1 | 2
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, шт. (Nсд_тпр) | 5
Число договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети, исполненных в соответствующем расчетном периоде, по которым периоде, по которым имеется подписанный сторонами акт о технологическом присоединении, по которым произошло нарушение установленных сроков технологического присоединения, шт. (Nнссд_тпр) | 0
Показатель качества исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения заявителей к сети (Пнс_тпр) | 1
Генеральный директор Войнова Н.А.
Должность ФИО Подпись

## 3.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 3.3 — Отчетные данные для расчета значения показателя
соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом
присоединении заявителей к электрическим сетям
сетевой организации, в период 2017 года
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации (подразделения/филиала)
Показатель | Значение
1 | 2
Число вступивших в законную силу решений антимонопольного органа и (или) суда об установлении нарушений сетевой организа- цией требований антимонопольного законодательства Российской Федерации в части оказания услуг по технологическому присое- динению в соответствующем расчетном периоде, шт. (Nн_тпр) | 0
Общее число заявок на технологическое присоединение к сети, поданных заявителями в соответствующий расчетный период, десятками шт. (Nочз_тпр) | 7
Показатель соблюдения антимонопольного законодательства при технологическом присоединении заявителей к электрическим сетям сетевой организации (Пнпа_тпр) | 1
Генеральный директор Войнова Н.А.
Должность ФИО Подпись

## 4.1
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 4.1 — Показатели уровня надежности и уровня качества
оказываемых услуг электросетевой организации
ООО "Энергоинвест"
Показатель | № формулы | Значение
методических указаний
Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пп) | 1 | 1.1671
Показатель уровня качества осуществляемого технологического присоединения, Птпр | 2.1 | 1
Показатель уровня качества обслуживания потребителей услуг территориальными сетевыми организациями, Птсо | 3.1 | 0.8225
Плановое значение показателя Пп, Пппл | 4 | 2.74
Плановое значение показателя Птпр, Птпрпл | 4 | 1
Плановое значение показателя Птсо, Птсопл | 4 | 0.8594
Оценка достижения показателя уровня надежности оказываемых услуг, Кнад | пп 5.1 | 1
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач (организации по управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью) | пп 5.1 | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач1 (для территориальной сетевой организации) | пп 5.1 | 0
Оценка достижения показателя уровня качества оказываемых услуг, Ккач2 (для территориальной сетевой организации) | пп 5.1 | 0
Коб |  | 0.65
Генеральный директор Войнова Н.А.
Должность ФИО Подпись
| α= | 0.65
| β1= | 0.25
| β2= | 0.1
Note on C15: Igor: прогноз РТК на 2016. 2017. 2018 из экспертного на 2016 (в 2018 будет 2.70
Note on C16: Igor: То же
Note on C17: Igor: То же

## 4.2
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 4.2 — Расчет обобщенного показателя уровня надежности
и качества оказываемых услуг
ООО "Энергоинвест"
Показатель |  |  | № формулы | Значение
методических
указаний
1. Коэффициент значимости |  |  |  | Для организации по управлению единой
показателя уровня надежности |  |  |  | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, альфа |  |  |  | электрической сетью: альфа=0,75.
Для территориальной сетевой организации:
альфа=0,65
2. Коэффициент значимости |  |  |  | Для организации по управлению единой
показателя уровня надежности |  |  |  | национальной (общероссийской)
оказываемых услуг, бета |  |  |  | электрической сетью:
бета=0,25
3. Коэффициент значимости |  |  |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня надежности |  |  |  | бета1=0,25
оказываемых услуг, бета1
4. Коэффициент значимости |  |  |  | Для территориальной сетевой организации
показателя уровня надежности |  |  |  | бета2=0,1
оказываемых услуг, бета2
5. Оценка достижения показателя |  |  | пп. 5.1
уровня надежности оказываемых |  |  |  | 1
услуг, Кнад
6. Оценка достижения показателя |  |  | пп. 5.1 | Для организации по управлению единой
уровня надежности оказываемых |  |  |  | национальной (общероссийской)
услуг, Ккач |  |  |  | электрической сетью
7. Оценка достижения показателя |  |  | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
уровня надежности оказываемых |  |  |  | 0
услуг, Ккач1
8. Оценка достижения показателя |  |  | пп. 5.1 | Для территориальной сетевой организации
уровня надежности оказываемых |  |  |  | 0
услуг, Ккач2
9. Обобщенный показатель уровня |  |  | пп. 5.1
надежности и качества оказы- |  |  |  | 0.65
ваемых услуг, Коб
Генеральный директор |  | Войнова Н.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  |  | Подпись

## 8.1.2
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [30 empty] | 2017 год
ООО "Энергоинвест"
наименование электросетевой организации
№ п/п | Наименование структурной единицы электросетевой сетевой организации | Диспетчерское наименование подстанции или ЛЭП, в результате отключения которой произошло прекращения передачи электроэнергии потребителям услуг | Вид объекта (ПС, ЛЭП) | Высший класс напряжения обесточенного оборудования, кВ | Причина прекращения передачи электрической энергии (1/0) | Признак АПВ (1/0) | Признак АВР (1/0) | Количество точек поставки, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [7 empty] | Количество потребителей услуг (производители электрической энергии) в отношении которых произошло прекращение передачи электрической энергии, шт. | [11 empty] | Время и дата прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата устранения технологического нарушения на объектах данной сетевой организации (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты , ГГГГ.ММ.ДД) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг по которым в результате технологического нарушения произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, МВт | Наименование документа первичной информации (акт расследования, журнал отключений и т.п.) | Реквизиты документа первичной информации (акта расследования технологического нарушения (аварии) или иного документа (номер и дата записи в журнале отключений)
[8 empty] | Потребители электрической энергии |  |  |  |  | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 9-15) | Потребители электрической энергии | [8 empty] | Электросетевые организации | Производители электрической энергии | Всего (сумма граф 25-27)
[8 empty] | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности |  |  |  | 1 категории надежности |  | 2 категории надежности |  | 3 категории надежности | с максимальной мощностью до 150 кВт | с максимальной мощностью от 150до 670 кВт | с максимальной мощностью свыше 670 кВт | Всего (сумма граф 17-21)
[8 empty] | полное | частичное | полное | частичное |  |  |  |  | полное | частичное | полное | частичное
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35
1 | ООО "ИТС" ПС-110кВ Рощинская (179) | ф.179-34 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  |  | 1 | 19:05 25.04.2017г |  | 12:07 28.04.2017г. | 65.03 |  | Журнал отключений
2 |  | ф.179-21 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 00:17 03.09.2017г. |  | 00:37 03.09.2017г. | 0.67 |  | Журнал отключений
3 |  | ф.179-41 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 20:00 18.09.2017г. |  | 20:06 18.09.2017г. | 0.1 |  | Журнал отключений
4 |  | ф.179-21 | ПС | 10 | ЗОФ, МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 16:40 24.10.2017г. |  | 17:23 24.10.2017г. | 0.72 |  | Журнал отключений
5 |  | ф.179-12 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 05:25 13.12.2017г. |  | 05:52 13.12.2017г. | 0.45 |  | Журнал отключений
6 |  | ф.179-12 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 11:05 13.12.2017г. |  | 11:39 13.12.2017г. | 0.57 |  | Журнал отключений
7 |  | ф.179-12 | ПС | 10 | МТЗ 2ст. | 0 | 0 | [5 empty] | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 12:11 13.12.2017г. |  | 12:20 13.12.2017г. | 0.15 |  | Журнал отключений
Заместитель генерального директора ____________________________ И.Б.Зябловский

## 8.3
Утв. приказом Министерства энергетики РФ
от 14 октября 2013 г. № 718
Форма 8.3 — Расчет индикативного показателя уровня надежности
оказываемых услуг территориальной сетевой организацией на основе
средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей
и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей
ООО "Энергоинвест"
Наименование электросетевой организации
№ | Наименование составляющей |  | Метод определения
п/п | показателя
1 | Максимальное количество потребителей услуг по пере- |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии |  |  | 1
даче электрической энергии (включая потребителей
электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовы-
ми организациями (гарантирующими поставщиками)
энергопринимающие устройства которых непосредст-
венно присоединены к объектам электросетевого хо-
зяйства сетевой организации), обслуживаемых электро-
сетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
1.1 | Максимальное количество потребителей электроэнергии |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии |  |  | 3
обслуживаемых электросетевой организацией в рамках
расчетного периода (включая потребителей электричес-
кой энергии, обслуживаемых энергосбытовыми органи-
зациями (гарантирующими поставщиками) энергопри-
нимающие устройства которых непосредственно присое-
динены к объектам электросетевого хозяйства сетевой
организации), шт.
2 | Максимальное за расчетный период регулирования |  | В соответствии с заключенными договорами по передаче электроэнергии |  |  | 58
число точек поставки электросетевой организации, шт.
3 | Средняя продолжительность нарушения электроснабже- |  | сумма произведений по столбцу 32 и столбцу 28 Формы 8.1 деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 ((Σ столбец 32*столбец 28)/ пункт 1 Формы 8.3) |  |  | 67.69
ния потребителей (Пsaidi), час
67.69
4 | Средняя частота прерывания электроснабжения |  | сумма по столбцу 28 Формы 8.1 и деленная на значение пункта 1 Формы 8.3 (Σ столбец 28 Формы 8.1/ пункт 1 Формы 8.3) |  |  | 7
потребителей (Пsaifi), шт.
7
Генеральный директор |  | Войнова Н.А.
Должность |  | Ф. И. О. |  | Подпись
Note on BM32: Igor: По дог. с ЛЭ 52 отп + 6 прих = 58