**Капитальные ремонты**

**объектов электросетевого хозяйства**

**ООО «Энергоинвест» в 2018 году**

На электросетевых объектах компании в 2018 году проводились следующие работы по капитальному ремонту на ПС 110/10кВ №179 «Ррщинская»:

* 1. Были восстановлены производственные площадки после просадок грунта.
	2. Была усовершенствована система охранно-пожарной сигнализации с созданием кнопочного канала сигнализации против террористических актов в рамках программы по категорированию объекта.
	3. Были заменены кирпичные вставки ограждения подстанции общей протяженностью до 10м.
	4. Выполнена реставрация внутренней отделки помещений ЗРУ 10кВ
	5. Выполнен перемонтаж водоотливов, снегозадержателей и окантовки кровель и козырьков ОПУ и ЗРУ 10кВ подстанции
	6. Заменены автомобильные ворота объекта

**Капитальные вложения**

**в объекты электросетевого хозяйства ООО «Энергоинвест»**

**в 2018 году**

В 2018 году ООО «Энергоинвест» приобрели в собственность одно-трансформаторная ТП №138 10/0,4кВ №34 по адресу Ленинградская обл., Выборгский р-н, Полянское СП, п. Пески. Установленная мощность трансформатора – 250кВА.

В 2018 году ООО «Энергоинвест», по заявке промышленного потребителя, ООО «Стронгбокс», построило и приняло на баланс комплекс объектов в составе:

1. ВЛ 10кВ – отпайка от ф.179-22 от ПС 110кВ №179 «Рощинская»
2. Пункт коммерческого учёта электроэнергии 10кВ на границе раздела балансовой принадлежности
3. Киосковую ТП 10/0,4кВ №1057 с выключателем нагрузки по стороне 10кВ
4. КЛ 0,4кВ от РУ 0,4кВ ТП №1057 до электроустановок потребителя.